Abbildung 2: Verkleinertes Mockup der Appplikation

IHK-Essen
MEO FI Anw. 1 (AP T2V1)
Abschlussprüfung Sommer 2022
Fachinformatiker/Fachinformatikerin (VO 2020)
Fachrichtung:Anwendungsentwicklung
Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit
Prototyp zur Überwachung der Luftqualität
Entwurf und Bau eines Prototyps zur Überwachung der Luftqualität in den Schulungsräumen der IT-Akademie.
Abgabedatum: Essen, den 04.05.2022
Prüfungsbewerber:
Norbert Heimsath
Mergelstraße 25
45478 Mülheim an der Ruhr
norbert@heimsath.org
0178 341 7997
Ausbildungsbetrieb:
IT-Akademie Dr. Heuer GmbH
Konrad-Zuse-Straße 2b
44801 Bochum
office@drheuer.de
0234 33855860

# Projektbericht

# Einleitung
Die folgende Projektdokumentation schildert den Ablauf des IHK-Abschlussprojektes, welches der Autor im Rahmen ihrer Weiterbildung/Externenprüfung zum Fachinformatikerin Fachrichtung Anwendungsentwicklung durchgeführt hat.
Da es sich bei dem Projekt um einen Prototypen handelt war natürlich mit Problemen und Änderungen im Laufe des Projekts zu rechnen und natürlich sind diese auch reichlich aufgetreten. Am Ende steht aber wie ich finde ein Interessantes und Ausbaufähiges Ergebnis das aber noch wesentlich weiter entwickelt werden muss.
Das Projekt musste im Zeitraum vom 15.03.2022 – 05.05.2022 stattfinden, einem Zeitraum der sich für Externe Prüflinge mitten in der Vorbereitung der Prüfungen für Teil 1 (30.03.) und Teil 2 (04.05). Damit musste das Projekt immer um die Vorbereitungskurse herum ausgeführt werden oder Vorbereitungskurse mussten ausfallen. Alles in allem eine sehr schwierige Situation.
# Projektplanung
## Entwicklungsprozess
Der Ablauf des Entwicklungsprozesses war durch die Dr. Heuer GmbH vorgegeben. Die generelle Planung des Projektes und seiner Teilkomponenten sollte konventionell durchgeführt werden und die Implementierung sollte mit Hilfe des Spiralmodells(nach Boehm) stattfinden. In der Planung sollten als einzelne Schritte identifiziert und spezifiziert werden, wobei die Reihenfolge der Ausführung und weitere Details in der Implementierung Schritt für Schritt sich in den Iterationen der Spirale ergeben.
Die erste Schwierigkeit die sich hierbei ergab, war das es mehrere Definitionen des Spiralmodells gibt. Vor allem überraschend war, das die verbreitete deutsche Fassung, die auch in die Wikipedia Einzug gefunden hat leider nicht der original Definition von Boehm entspricht. So beginnt sie mit dem 2. Quadranten und verzichtet auf eine Definition der Ziele für die Erste Iteration.
Das Spiralmodell ist ein iteratives Vorgehensmodell in dem alle Entwicklungsphasen mehrfach spiralförmig durchlaufen werden. Die Phasen sind:
1. Beschreiben der Rahmenbedingungen, festlegen der Ziele und Alternativen.
2. Risikoanalyse, Evaluierung der Alternativen, beseitigen der Risiken such Analysen, Simulationen oder Prototyping.
3. Zwischenprodukt Realisieren und Überprüfen.
4. Analyse des jetzigen und Planung des nächsten Zyklus.

In der Implementierung werden Schritte 1-4 immer wieder durchgegangen und die Zwischenergebnisse festgehalten.
Die kontinuierliche Überprüfung macht abschließende Tests nicht überflüssig, aber reduziert deren Aufwand drastisch. Auch Probleme mit dem User Interface oder zusätzlich Wünsche können direkt einfließen.
Um Unklarheiten zu vermeiden habe ich die Originalgrafik noch einmal hier eingefügt:

Abbildung 1: Spiralmodell nach Boehm
Eine vor weggehende Planung war mir in diesem Projekt trotzdem wichtig damit ich einen groben Überblick hatte wohin es überhaupt gehen soll. Da es sich bei dem Projekt um einen Prototypen handelt war es jedoch von Vorteil einen fast schon agilen Prozess für die Ausführung zu nutzen, da Probleme und Abweichungen absolut zu erwarten waren. Zusätzlich waren ja Pflichtenheft und DV Konzept ausdrücklich gefordert.
## Zeitplanung
Sämtliche Identifizierte Einzelschritte wurden von mit Thematisch zusammengefasst um trotz Spiralmodell eine ungefähre Zeitplanung durchführen zu können.
Projektphase	Zeit
Analysephase	12 h
Entwurfsphase	12 h
Implementierungsphase	37 h
Abnahme und Deployment	3 h
Dokumentation	13 h
Pufferzeit	3 h
Summe	80 h

Tabelle 1: Grobe Zeitplanung
Analysephase	12
Durchführen der Ist-Analyse	2
Ermitteln von Use-Cases und Erstellung eines Anwendungsfall-Diagramms	2
Ermitteln der benötigten Sensordaten, nur CO² oder auch andere ?	1
Recherche über geeignete Sensoren und deren Kosten und Kompatibilität mit günstigen Development Boards und Verfügbarkeit.	1
Erstellen der Sensorkonzepte (Prototypen mit unterschiedlichen Preisen und Qualitäten)	2
Durchführen der Wirtschaftlichkeitsanalyse eventuell erstellen einer Break-Even- Analyse und Amortisationsrechnung	2
Unterstützung des Fachbereichs bei der Erstellung des Lastenheftes	2
Entwurfsphase	12
Auswahl eines Passenden Webframeworks und passender Datenbank	1
Erstellen eines Plans zur Kommunikation zwischen Sensoren und Server	1
Entwurf der Grundstruktur der Sensoranordnung und des Workflows mit dem Sensoren hinzugefügt und Entfernt werden	1
Entwerfen der Datenbankstruktur inkl. Erstellen eines ER-Modells	2
Ableitung des Tabellen- und Domänenmodells aus dem ER-Modell	1
Planung der Architektur inkl. Erstellen eines Komponentendiagramms	1
Entwerfen der Benutzeroberfläche inkl. Erstellen von Mock-Ups	2
Erstellen des Pflichtenheftes	3
Implementierungsphase inkl. Tests und Feedback vom Fachbereich	37
Webserver
OS Installieren und Einrichten.	1
Apache Webserver , PHP, Datenbanksystem einrichten	1
Grafische Benutzeroberfläche, IDE und Development Tools , Fernwartung	1
Sensoren
Zusammenbau mit Lötarbeiten und Fräsarbeiten für Gehäuse	2
Programmierung der verschiedenen Konfigurationen	6
Funktionstests	2
Webanwendung
Framework/CMS einrichten und Konfigurieren inklusive benötigter Module	2
Datenbankstrukturen im Framework anlegen	3
Module und Hauptanwendung erstellen	16
Dashboard mit Abfragen und Modulen konfigurieren und einrichten	3
Abnahme und Deployment	3
Code-Review mit dem Ausbilder in mehreren Iterationen	2
Abnahme und Usability Tests durch die Fachabteilung in allen relevanten Iterationen	1
Dokumentation	13
Erstellen der Entwicklerdokumentation	1
Erstellen des Benutzerhandbuches	4
Projektdokumentation	8
Pufferzeit	3
Gesamtstunden:	80

Tabelle 2: Detailierte Zeitplanung
## Abweichungen vom Projektantrag
Die Pufferzeit ist separat ausgewiesen, da sie nicht nur der Implementierung dient sondern generell zur Verfügung steht.
## Ressourcenplanung
Bei der Auswahl der verwendeten Software wurde darauf geachtet, dass diese kostenfrei (z.B. als Open Source) zur Verfügung steht. Damit sollen die anfallende Projektkosten möglichst gering gehalten werden.
### Hardware
- Bauteile für die Sensoren(Mikroprozessor Board, CO2 Sensor, Platinen Gehäuse…)
  Eine detaillierte Auflistung befindet sich in der Wirtschaftlichen Betrachtung @todo link it
- Ein Raspberry PI Minirechner als Webserver
- Die Server und Netzwerkarchitektur der Dr. Heuer GmbH wird mit benutzt.
### Software
- Arduino IDE (C++ Programmierung Sensoren)
- Raspian OS
  (Schlanke Linux Distribution, speziell für den Raspberry PI, basiert auf Debian)
- Apache 2 Webserver
  - Mit Unterstützung für Mod Rewrite, .htaccess
- MariaDB Datenbanksystem
- PHP Version 7+ Skriptsprache mit „PHP short tags“ aktiviert .
  - PHP Modul GD2 oder Image Magic Grafik Bibliothek
  - PHP Modul BCMATH
  - PHP Modul mbstring
- Real VNC und SSH zur Fernwartung des Servers.
- OpenSSL zur Verschlüsselung.
- Processwire CMS als Application Framework
  - ListerPro , verbeserte Darstellung von Tabellenübersichten.
  - AdminOnSteroids , verbesserte Backend Verwaltung.
  - AdminRestrictPageTree Erweiterte Einschänkung von Berechtigungen.
  - ConnectPageFields erleichtert Bidirektionale Verbindungen von Objekten.
  - Dashboard, Grundfunktionen und Javascript Bibliotheken für die Anzeige eines Dashboards
  - Verschiedene Module für Datenfelder(Button, FontIconPicker,RockAwesome, IconPicker)
  - Less Modul zur einfachen/dynamischen Anpassung des Templates(Less statt statischem CSS)
  - SymmetricEncryption zur verschlüsselung von Textfeldern.
  - Tracy Debugger
  - WireMailSmtp Klasse für SMTP Anbindung.
- VIM als Entwicklungsumgebung (VI Improved).
### Personal
- Ich selbst.
- Mein Projektbetreuer Herr Paul.
- Gelegentlich einen Mitarbeiter der Fachabteilung zum testen.
## Wirtschaftlichkeit
### Wie viele Messpunkte werden benötigt?
Die DHG besitzt an beiden Standorten zusammen insgesamt 12 Schulungsräume und 6 Büros. Pro Schulungsraum werden 2 Sensoren benötigt, pro Büro nur einer. Da in allen Gebäuden Betondecken installiert benötigen wir bei den Kommerziellen Systemen mindestens 4 Basisstationen(2 pro Etage), da diese Systeme alle ein eigenes WLAN aufspannen um mit Ihren Sensoren zu kommunizieren. Das heißt bei den Kommerziellen Systemen benötigen wir 30 Sensoren und mindestens 4 Basisstationen. Da unser Eigenbau normales WLAN nutzt benötigen wir dort nur die 30 Sensoren.
### Vorgehen
Zuerst habe hat der Autor sich auf die suche nach käuflichen Raumluft Kontrollsystemen umgeschaut. Danach wurden die Prototypen für die Testsensoren festgelegt und zum Schluss ein Vergleich durchgeführt. Die Kosten für geleistete Arbeitsstunden sind von der Dr. Heuer GmbH mit 43,29 € / Stunde angegeben worden.
### Kommerzielle Sensor Systeme
Bei den Kommerziellen Sensor Systemen war es Relativ schwierig, Systeme zu finden die zumindest im weisesten Sinne den Anforderungen des Pflichtenheftes entsprechen.
Die 3 Systeme die ausgemacht werden konnten habe in In Anhang Fehler: Verweis nicht gefunden Fehler: Verweis nicht gefunden Seite Fehler: Verweis nicht gefunden zusammengefasst.
Entschieden habe ich mich für das Modell Monitoring CA-M Kohlendioxid von Clean-air-engineering, das pro Sensor mit 547,40 €, pro Basisstation mit 458,15 € und für die Management Cloud mit mindestens 199,38 € / Jahr zu Buche schlägt. Die Geräte müssen weiterhin immer noch an der Wand befestigt werden, die Basistationen eingerichtet und mit den Sensoren verbunden werden. Auch muss die Firewall dazu eingerichtet werden den Datenverkehr zwischen den Basistationen und der Cloud zu erlauben. Der insgesamt von mir geschätzte Arbeitsaufwand beträgt etwa 10 Stunden. Die Kosten für die Cloud berechne ich auf 2 Jahre, das entspricht dem üblichen Garantiezeitraum für Elektronische Geräte
Tabelle 3: Kosten Sensorsystem Kauflösung
Posten	Preis	Anzahl	Gesamt
Sensor	547,40 €	30	16422,00 €
Basistation	458,15 €	min. 4	1832.60 €
Cloud	Min. 199,38 €	2	398.76 €
Arbeitsstunden	43,29 €	10	432,29 €
Summe			19085,65 €

Vorteile:
- Kaufen, Installieren und Fertig(hoffentlich)
- Gerätegarantie und möglicherweise ein wenig Support vom Anbieter
Nachteile:
- Defekte Geräte können nicht vor Ort repariert werden. Nach ende der Garantiefrist bleibt nur der Komplette Austausch der Einzelgeräte.
- Möglicherweise gibt es nach ein paar Jahren keine Austauschgeräte mehr , da der Hersteller ein neues System benutzt. Dann muss das ganze Netz ersetzt werden.
- Wenn man alle Funktionen nutzen möchte ist man von der Cloud abhängig und den Preis für die Vollversion(Enterprise Level) gibt es nur auf Anfrage.
### Eigenbau System
Es sollten 3 Sensor Prototypen Zusammengestellt werden werden alle mit Unterschiedlichen Ausstattungen.
Die detaillierte Übersicht finden Sie im Anhang 12.1 Sensor Prototypen Eigenbau Seite 7
Für die Berechnung nehmen wir hier die teuerste und die günstigste Variante. Und als Basisstation dient ein Raspberry PI Minicomputer der mit Gehäuse 81,90 € gekostet hat. Da sich auch Dieser genauso wie die NodeMCU boards nahtlos in die bestehende WLAN Architektur einfügen, wird nur eine Basisstation benötigt.
Tabelle 4: Kosten für Sensorensystem Eigenbau
Posten	Preis	Anzahl	Gesamt V1	Gesamt V2
Sensor	29,18 € / 61,24 €	30	875,40 €	1837,20
Basistation	81,90 €	1	81,90 €	81,90 €
Arbeitszeit	43,29 €	80	3463,20	3463,20 €
Summe			4420,50 €	5382,30 €

Vorteile:
- Alle Sensoren können repariert werden.
- Sensortypen können erweitert und Verbessert werden.
- Auch die Kommunikationsschnittelle kann angepasst werden.
- Die Applikation kann beliebig erweitert werden
- Die Einzelteile für Sensoren werden eher günstiger als teurer.

Nachteile:
- Mehr Arbeitszeit benötigt.
- Fachkräfte werden benötigt.

### Fazit
Es ergibt sich sofort eine Beträchtliche Preisdifferenz:
Bei Variante 1: 19085,65 € - 4420,50 € = 14665,15 €
und
Bei Variante 3: 19085,65 € - 5382,30 € = 13703,35 €
Das entspricht 338 bzw. 316 weiteren Entwicklerstunden die im Vergleich zur Kommerziellen Lösung noch zur Verfügung stehen.

Weitere Vorteile:
- Reparaturen an den Sensoren sind problemlos möglich also max. 23,40 € statt 547,40 € für einen neuen Sensor.
- Die Cloud Kosten fallen komplett weg.

Die Entscheidung fällt eindeutig zu Gunsten der Eigenbaulösung aus!

## Datenübertragung für die Sensoren
Bei den ersten Überlegungen wie denn die Daten am besten von den Sensoren zur Applikation übertragen werden sollten kamen in Grunde genommen nur 2 Varianten in Frage nämlich JSON und XML. Alte Formate wie SOAP kamen schon aufgrund der Sicherheitsprobleme(z.B. Programmsteuerung über SOAP Nachrichten) nicht in Frage. Der Transport sollte über HTTPS zu realisieren sein.
### JSON
Die JavaScript Object Notation (JSON) ist ein kompaktes Datenformat in einer einfach lesbaren Textform für den Datenaustausch zwischen Anwendungen. JSON ist von Programmiersprachen unabhängig. Parser und Generatoren existieren in allen verbreiteten Sprachen. Quelle: Wikipedia
### XML
Die Extensible Markup Language (dt. Erweiterbare Auszeichnungssprache), abgekürzt XML, ist eine Auszeichnungssprache zur Darstellung hierarchisch strukturierter Daten im Format einer Textdatei, die sowohl von Menschen als auch von Maschinen lesbar ist. Quelle: Wikipedia
### Entscheidungsmatrix
Feature	JSON	XML
Datenmenge	+ (kaum overhead)	- (deutlicher Overhead)
Geschwindigkeit	+ (schnell)	- (langsam)
Implementierung in PHP	+ (gut)	0 (kompliziert)
Komplexität	+ (einfach)	- (komplex)
Unterstützt Arrays	+ (ja)	0 (bedingt)
Namespace Support	- (nein)	+ (ja)
Leicht zu validieren via DTD	- (nein)	+ (ja)
Gesamt	+++ (3)	- (-1)

Tabelle 5: Entscheidungsmatrix Datenübertragung

### Fazit
Eine Validierung über eine Document Type Definition (DTD) oder Namespace Support sind in dieser Anwendung nicht wirklich hilfreich. Damit negieren sich auch noch die wenigen Vorteile von XML. Alles in allen entscheide ich mich deswegen für JSON.
### ! NACHTRAG !
Im Verlaufe des Projekts kristallisierte sich immer mehr heraus das mittlerweile MQTT zum quasi Standard für „Internet of Things“ (IoT) Geräte wird. MQTT basiert auf einem Server der allen zu ihm gehörenden IoT Geräten sozusagen eine Plattform bietet an die sie Ihre Mitteilungen Senden können. Diese Daten werden dann in bestimmten Kanälen zur Verfügung gestellt und andere Geräte müssen diese Kanäle abonnieren um dann dort die Daten mitzulesen.
Da der zeitliche Rahmen des Projekts es nicht zulässt sich tief in dieses Konzept einzuarbeiten werden wir weiterhin die Daten direkt per JSON übertragen. Ein MQTT Server/Broker kann später eingefügt werden zumal es sich beim Payload auch bei MQTT oft um JSON Daten handelt da diese die Möglichkeit bieten alle Arten von Werten in einer einfachen Textnachricht zu übertragen. Damit muss dann später nur eine weitere Ebene in die Kommunikation eingezogen werden.
## Auswahl der Programmierumgebung
Da ich seit vielen Jahren Webanwendungen mit PHP schreibe viel die Entscheidung relativ leicht. Zumal es keine gute Idee ist eine Projektarbeit in Sprachen auszuführen mit denen man nur wenig vertraut ist. Weiterhin bin ich in PHP mit verschiedenen Frameworks vertraut. Vor allem da der Umfang des Projektes relativ groß ist, wäre es ziemlich sinnfrei alle Teilelemente vollständig selbst zu programmieren. Bleibt also noch die Auswahl eines passenden Frameworks als Grundlage.
### Framework
Da das ganze Projekt auf einem Raspian Minirechner (RASPI) laufen soll ist die Menge die an Resourcen zur Verfügung steht eher gering. Damit fallen Umgebungen wie Zend Framework oder Synfony schon aus da der Bedarf an Rechenleistung und Speicher eher für größere Server geeignet ist. Leider ist es in Mode gekommen solche Anforderungen öffentlich freizugeben, so das ich mich da nur auf Erfahrungswerte verlassen kann.
Bleiben hier also noch leichtgewichtige Frameworks zur Auswahl. In meinem Fall sind das Laravel und Processwire. Beide bringen einen guten Funktionsumfang mit und sind nicht all zu schwerfällig. Eine Gegenüberstellung findet sich in 12.3 Processwire Laravel Gegenüberstellung Seite 9
#### Worauf legen wir bei der Auswahl besonderen Wert?
Da das Projekt trotz ziemlichen Umfangs in 80h nebst Planung und Dokumentation abgeschlossen sein muss ist Rapid Development sehr wichtig. Sparsame Ressourcennutzung ist ein weitere wichtiger Punkt. Bei auftretenden Problemen ist es wichtig schnell eine Lösung zu finden, deswegen irecht hoe Gewichtung für gute Dokumentation/Support. Testing ist grundsätzlich nicht unwichtig. Auch die Vertrautheit mit einem System ist als Projektüberlegung wichtig, da es den ganzen Prozess beschleunigt. Synchronisation und Rollout werden zwar erst wirklich wichtig wenn der Prototyp in Serie gehen sollte aber auch das sollte berücksichtigt werden. Den gesamt möglichen Funktionsumfang lasse ich hier außen vor, da die Applikation einen eng umgrenzten Einsatzbereich hat. Wenig Wartungsaufwand und problemlose Updates sind hier in einem Punkt zusammengefasst. Zu guter Letzt ist Sicherheit natürlich immer ein wichtiges Thema.
Eigenschaft	Gewichtung	Processwire		Laravel
Ressourcenbedarf	4	6	24	4	16
Rapid Development	6	5	30	4	24
Basis Funktionalität	3	5	15	2	6
Testing	2	2	4	5	10
Vertrautheit	3	4	12	3	9
Sicherheit	5	5	25	3	15
Update/Wartung	4	5	20	4	16
Dokumentation/ Support	4	5	20	4	16
Sync und Rollout	2	3	6	5	10
Nutzwert			156		122

Tabelle 6: Entscheidungsmatrix Framework (Max. Wert = 6)

# Entwurfsphase
## Zielplattform
### Server
Als Serverrechner ist ein Raspberry PI minirechner vorgegeben, dieser muss neu eingerichtet werden. Das standard Betriebssystem für diese Rechner ist Raspian ein Leichtgewichtiger Klon der Debian Linux Distribution. Im Zweifelsfalle können auch original Debian Pakete installiert werden. Folgede Features müssen installiert werden:
- Apache Webserver mit verschlüsselter Datenübertragung (HTTPS)
- Ein selbstsigniertes Zertifikat für HTTPS
- Ein Datenbanksystem
- PHP
- Remote Zugriff
- X-Window System
- Arduino IDE

Es wird nur eine grundsätzliche Einrichtung erwartet, den Rest übernimmt der Fachbereich.

### Sensoren
Für die Sensoren werden einzelne elektronische Sensor- und Anzeige- Bauteile verwendet die gemeinsam mit einem ESP8266 Mikroprozessorboard auf eine Platine gesteckt oder gelötet werden. Der ESP8266 ist günstig (ca. 4€) und wird in so gut wie allen Bastelprojekten zum Thema Sensorik verwendet Eine Alternative wäre ein original Arduino, der aber wesentlich teurer ist (ab ca. 20€) und auch keine bessere Funktionalität bietet. Ein ESP8266 lässt sich in verschiedenen Programmiersprachen programmieren (MicroPython, C++ , LUA), leider stellte sich schon bei der Recherche für die Sensor Komponenten heraus, das eine vollständige Treiberunterstützung für alle Komponenten nur mit der Arduino IDE (C++) möglich ist.
## Architekturdesign
### Sensor Platzierung
Zuerst musste einmal geklärt werden wo die Sensoren überhaupt Platziert werden konnten damit festgelegt werden konnte ob die Datenübertragung per Lan oder Wlan stattfinden konnte.
Büros und Klassenräume in der DHG sind praktisch immer gleich aufgebaut. Eine große Stromleiste unter den Fenstern versorgt alle Arbeitsplätze mit Strom und LAN Anschlüssen. Wireless Access Points versorgen weiterhin alle Räume mit einem Akademieweiten WLAN. Die LAN Switches sind leider nicht in der Lage POE(Power over Ethernet zu liefern).
- Wie wir schon vorher festgestellt haben ist die optimale Höhe irgendwo zwischen Knie und Gesichtshöhe einer sitzenden Person. Damit fällt die Decke als Platz auch schon aus.
- Eine Positionierung am Fenster ist nicht sinnvoll, da beim Lüften sofort wieder optimale Luftqualität gegeben ist obwohl die Luft noch nicht den Rest des Raumes erreicht hat.
- An den Innenseiten der Räume befinden sich mehrere Steckdosen auf Kniehöhe, die als Stromversorgung dienen könnten allerdings keine Anschlüsse für LAN. Die Steckdosen dürfen allerdings nicht vollständig blockiert werden, da Sie vom Reinigungspersonal benötigt werden.

Daraus ergibt sich eigentlich zwangsläufig folgende Konstellation:
Für die Stromversorgung werden die Steckdosen an den Rauminnenseiten genutzt und die Datenübertragung findet über WLAN statt. Die Sensoren werden neben oder an den Steckdosen montiert und sind damit auch ungefähr in der richtigen Höhe für die Messungen.

### Fazit
Trotz der Mächtigkeit von Laravel halte ich Processwire für diese Projekt für das besser geeignete System.
### Datenbanksystem
Da Processwire in Zusammenarbeit mit MariaDB oder MySQL die besten Resultate liefert wähle ich einfach aus persönlicher Vorliebe MariaDB aus. Zumal das auch die unter Debian/Raspian bevorzugte DB ist und sich damit auf den geplanten Minirechner gut einrichten lässt.
## Entwurf der Benutzeroberfläche
Processwire kommt von Hause aus mit einer auf dem CSS Framework Uikit basierenden Oberfläche die sich mit Hilfe eines Modular integrierbaren Compilers für die Stylesheet-Sprache „Less“ vollständig konfigurieren und anpassen lässt.

Fürs Mockup habe ich eine Test Applikation farblich etwas angepasst und mit dem Grafikprogramm GIMP noch ein wenig nachbearbeitet. Weitere Mockups finden sich in
Anhang 12.5 Mockups der Anwendung Seite 11

## Datenmodell
Entwurf/Beschreibung der Datenstrukturen (z.B. ERM und/oder Tabellenmodell, XML-Schemas) mit kurzer Beschreibung der wichtigsten (!) verwendeten Entitäten.
Beispiel
In Anhang Fehler: Verweis nicht gefunden wird ein ERM dargestellt, welches lediglich Entitäten, Relationen und die dazugehörigen Kardinalitäten enthält.
## Geschäftslogik
- Modellierung und Beschreibung der wichtigsten (!) Bereiche der Geschäftslogik (z.B. mit Komponenten-, Klassen-, Sequenz-, Datenflussdiagramm, Programmablaufplan, Struktogramm, EPK).
- Wie wird die erstellte Anwendung in den Arbeitsfluss des Unternehmens integriert?
Beispiel
Ein Klassendiagramm, welches die Klassen der Anwendung und deren Beziehungen untereinander darstellt, kann im Anhang Fehler: Verweis nicht gefunden eingesehen werden.
Die EPK in Anhang Fehler: Verweis nicht gefunden zeigt den grundsätzlichen Ablauf beim Einlesen eines Moduls.
## Maßnahmen zur Qualitätssicherung
- Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Qualität des Projektergebnisses (siehe Kapitel Fehler: Verweis nicht gefunden) zu sichern (z.B. automatische Tests, Anwendertests)?
- Ggfs. Definition von Testfällen und deren Durchführung (durch Programme/Benutzer).
## Pflichtenheft/Datenverarbeitungskonzept
Auszüge aus dem Pflichtenheft/Datenverarbeitungskonzept, wenn es im Rahmen des Projekts erstellt wurde.
Beispiel
Ein Beispiel für das auf dem Lastenheft (siehe Kapitel Fehler: Verweis nicht gefunden) aufbauende Pflichtenheft ist im Anhang Fehler: Verweis nicht gefunden zu finden.

# Implementierungsphase
Da die Implrementierung im Spiralsystem durchgeführt wurde Werde ich die Iterationen hier Quadrantenweise durchgehen. Noch einmal zur Erinnerung:
1. Festlegen der Ziele und Alternativen
2. Beurteilung von alternativen und Risikoanalyse
3. Entwicklung und Test
4. Analyse und Planung des nächsten Zyklus
## Implementierung des Servers (soll 3h / ist 5h)
1. Raspberry, Raspbian OS installieren mit Apache Webserver mit HTTPs, MariaDB, PHP 8, Processwire CMS, Arduino IDE , X-Windows, VNC Server, SSH, VIM als lokale Entwicklungsumgebung, Setup mit Monitor Maus und Tastatur. (Geplant 3h)
2. Bei Unverträglichkeiten oder Fehlenden Softwarepaketen ist mit zusätzlichem Zeitaufwand zu rechnen. Deswegen habe ich mich für ein Original Raspbian OS entschieden da Debian meiner Erfahrung nach bei der Installlation mehr Probleme bereitet. Hardware Probleme wären auch möglich aber es steht Reservehardware zur Verfügung
3. Zuerst Image auf Speicherkarte schreiben und Rechner starten hier trat das erste Problem auf, nämlich das die Karte nicht mehr richtig funktionierte leider war ich da schon halb fertig. Paketinstallation verlief teilweise etwas zickig. Ich musste PHP aus Fremdquellen installiert werden und einige Module(z.b. BcMath) mussten händisch nachinstalliert werden. Die Qualität von Raspbian OS im generellen entspricht nicht der Stabilität von Debian, alles verlief sehr mühsam.
  Als abschließender Test wurde Processwire installiert, der Selbsttest bei der Installation und eine manuelle überprüfung verliefen Problemlos.
4. Habe Mich bei dem Zeitaufwand deutlich verschätzt so das hier schon 5h anfielen. Leider machte mein Internetprovider wirklich Probleme mit dem heimischen Serverbetrieb so das Ich mich entschlossen habe im nächsten Schritt auf einem Öffentlichen Webserver auszuweichen.
  Im nächsten Schritt wird die Applikation erneut installiert, ans Corporate Design angepasst , alle Notwendigen Module @todo Anhang PW module ? werden eingespielt und konfiguriert die vorgesehenen Datenstrukturen in PW angelegt und die Formulare und Datentabellen konfiguriert.
## Grundanwendung, Benutzeroberfläche
2. Ggfs. Beschreibung des Corporate Designs und dessen Umsetzung in der Anwendung.
Beispiel
Screenshots der Anwendung in der Entwicklungsphase mit Dummy-Daten befinden sich im Anhang Fehler: Verweis nicht gefunden.
## Implementierung der Geschäftslogik
- Beschreibung des Vorgehens bei der Umsetzung/Programmierung der entworfenen Anwendung.
- Ggfs. interessante Funktionen/Algorithmen im Detail vorstellen, verwendete Entwurfsmuster zeigen.
- Quelltextbeispiele zeigen.
- Hinweis: Es wird nicht ein lauffähiges Programm bewertet, sondern die Projektdurchführung. Dennoch würde ich immer Quelltextausschnitte zeigen, da sonst Zweifel an der tatsächlichen Leistung des Prüflings aufkommen können.
Beispiel
Die Klasse ComparedNaturalModuleInformation findet sich im Anhang Fehler: Verweis nicht gefunden.
# Abnahmephase
- Welche Tests (z.B. Unit-, Integrations-, Systemtests) wurden durchgeführt und welche Ergebnisse haben sie geliefert (z.B. Logs von Unit Tests, Testprotokolle der Anwender)?
- Wurde die Anwendung offiziell abgenommen?
Beispiel
Ein Auszug eines Unit Tests befindet sich im Anhang Fehler: Verweis nicht gefunden. Dort ist auch der Aufruf des Tests auf der Konsole des Webservers zu sehen.
# Einführungsphase
- Welche Schritte waren zum Deployment der Anwendung nötig und wie wurden sie durchgeführt (automatisiert/manuell)?
- Wurden Ggfs. Altdaten migriert und wenn ja, wie?
- Wurden Benutzerschulungen durchgeführt und wenn ja, Wie wurden sie vorbereitet?
# Dokumentation
- Wie wurde die Anwendung für die Benutzer/Administratoren/Entwickler dokumentiert (z.B. Benutzerhandbuch, API-Dokumentation)?
- Hinweis: Je nach Zielgruppe gelten bestimmte Anforderungen für die Dokumentation (z.B. keine IT-Fachbegriffe in einer Anwenderdokumentation verwenden, aber auf jeden Fall in einer Dokumentation für den IT-Bereich).
Beispiel
Ein Ausschnitt aus der erstellten Benutzerdokumentation befindet sich im Anhang Fehler: Verweis nicht gefunden.
Die Entwicklerdokumentation wurde mittels PHPDoc automatisch generiert. Ein beispielhafter Auszug aus der Dokumentation einer Klasse findet sich im Anhang Fehler: Verweis nicht gefunden.
# Fazit
## Soll-/Ist-Vergleich
- Wurde das Projektziel erreicht und wenn nein, warum nicht?
- Ist der Auftraggeber mit dem Projektergebnis zufrieden und wenn nein, warum nicht?
- Wurde die Projektplanung (Zeit, Kosten, Personal, Sachmittel) eingehalten oder haben sich Abweichungen ergeben und wenn ja, warum?
- Hinweis: Die Projektplanung muss nicht strikt eingehalten werden. Vielmehr sind Abweichungen sogar als normal anzusehen. Sie müssen nur vernünftig begründet werden (z.B. durch Änderungen an den Anforderungen, unter-/überschätzter Aufwand).
Beispiel (verkürzt)
Wie in Tabelle 7 zu erkennen ist, konnte die Zeitplanung bis auf wenige Ausnahmen eingehalten werden.
Phase	Geplant	Tatsächlich	Differenz
Analyse	9 h	10 h	+1 h
Entwurf	20 h	20 h
Implementierung	30 h	27 h	-3 h
Abnahme	1 h	1 h
Einführung	1 h	1 h
Dokumentation	9 h	11 h	+2 h
Gesamt	70 h	70 h

Tabelle 7: Soll-/Ist-Vergleich
## Lessons Learned
Murphy hat recht ;-) Es ist wirklich viel daneben gegangen bzw. hat viel zu lange gedauert.
Es war sehr aufschlussreich sich einmal wirklich mit der Planung und dem Drumherum eines Projektes zu befassen, leider hatte der Autor trotz seiner Berufserfahrung bisher eher nur mit der puren Programmierung und weniger mit einer wirklichen Projektplanung zu tun.
- Beim nächsten mal würde ich mich definitiv auf die Webanwendung beschränken, mit simulierten Testsensoren. An mehreren Baustellen(Server, Hardware und Software) zu arbeiten ist nicht sinnvoll.
- Beim Planen der Zeiten ist wesentlich mehr Vorbereitung nötig eventuell auch einige kleinere Tests.
- Das Spiralmodell ist im Rahmen einer üblichen Projektplanung wirklich schwierig zu handeln, die Iterationen bilden eigentlich vollständige Miniprojekte und genauso müssten sie auch behandelt werden. Auch ist hier alles weit weniger Planbar.
## Ausblick
Die Webanwendung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb eines Nebenjobs ausgebaut werden. Daraus soll letztendlich ein vermarktbares Produkt entstehen. Dafür müssen noch viele kleine Erweiterungen vorgenommen werden z.B Code Verwaltung für die einzelnen Sensoren/Sensortypen, Anbindung an einen MQTT Broker und vieles mehr.
Aus diesem Projekt werden wahrscheinlich weitere Projekte hervorgehen.
- Erweiterung der Sensoren mit einem ESP32 NodeMCU der kaum teurer ist aber viel mehr Speicher und Leistung mitbringt, so das der Sensor ein vollständiges Projekt werden kann. Verwaltung und Einrichtung über Bluetooth oder eigenen Webserver/Webseite. Kommunikation mit verschiedenen IoT Schnittstellen. Das Ganze muss natürlich auch abgesichert werden, vielleicht eigenes Logging, ein passendes gedrucktes Gehäuse. Ich bin mir sicher da geht einiges.
- Genauso ist auf der Serverseite einiges zu tun. Der Webserver kann Leistungsorientiert eingerichtet werden. Die Architektur muss weiter abgesichert werden. Eine Firewall sollte eingerichtet werden. Ein MQTT Broker muss eingerichtet werden, die Einstellungen für einen Broker wie Eclipse Mosquitto können auch über die Webanwendung verwaltet werden und auch hier ist ein riesiges Potential vorhanden.

Empfehlungen des Bundesumweltamtes:
https://www.bfr.bund.de/cm/343/anforderungen-an-lueftungskonzeptionen-in-bildungsgebaeuden-aktuelle-empfehlungen.pdf

@todo Einträge ins literaturverzeichniss

# ANHANG

# Lastenheft
## Allgemeines
### Zweck des Dokuments
Das vorliegende Lastenheft dient als Basis für die Ausschreibung und Vertragsgestaltung und bildet somit die Vorgabe für die Angebotserstellung. Es enthält alle an das zu entwickelnde Produkt gestellten Anforderungen, funktionale sowie nicht-funktionale. Mit den Anforderungen werden die Rahmenbedingungen für die Entwicklung festgelegt, die vom Auftragnehmer im Pflichtenheft detailliert ausgestaltet werden. Kommt es zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber zu einem Vertragsabschluss, ist das bestehende Lastenheft rechtlich bindend.
### Ausgangssituation
Die Dr. Heuer IT-Akademie ist eine Schulungseinrichtung für IT-Berufe mit ca. 160 Schülern in 12 Schulungsräumen. Spätestens seit Corona ist eine Überwachung der Raumluftqualität wünschenswert. Auch wäre es aus Energiespargründen durchaus sinnvoll, diese Überwachung auch auf die Temperatur und möglicherweise andere Parameter auszuweiten.
Zurzeit ist überhaupt kein Sensornetz vorhanden. Es werden einfach nur periodische Messungen mit Handgeräten durchgeführt. Aus den Messwerten werden unter Berücksichtigung der Raumgröße und aktueller Belegung mit Hilfe von statistischen Verfahren, die Zeit Intervalle festgelegt, die für eine ausreichende Belüftung notwendig sind. Dieses Verfahren ist zwar grundsätzlich funktional, aber es erfordert regelmäßigen Personalaufwand für Messungen, die Übernahme der Messwerte und Berechnungen.
Vorhanden sind die Option, ein akademieweites WLAN aufzuspannen, Kabelschächte unter den Fensterbänken (LAN und Strom) und einige bodennahe Steckdosen in den Räumen. Zu beachten ist, dass die Sensoren auf eine Stromversorgung angewiesen sind und die Netzwerkswitches nicht über Power over Ethernet (POE) verfügen.
Als zentraler Server soll ein Raspberry Pi dienen, der auch schon vorhanden, aber nicht eingerichtet ist. Alle weiteren Hardware- Komponenten müssen neu angeschafft werden. Die Netzwerk-Infrastruktur, die Konfiguration des Routers sowie das Zur- Verfügung-Stellen der Kommunikationsmittel (Webhook, SMS Portal, SMTP) und auch die Beschaffung der Hardware nach Festlegung der Komponenten obliegen der Fachabteilung und sind nicht Teil dieses Projekts.
Nach Vorgaben der IT-Akademie soll sich die Umsetzung des Projektes an den Phasen des Spiralmodells (nach Boehm) orientieren. Aufgrund der Vielzahl der Komponenten (Sensoren, Server, Netzwerk, Webanwendung,...) ist mit Problemen zu rechnen, die sich im Wasserfallmodell nur sehr schwer im Voraus abbilden lassen. Auch im Bereich der User Interfaces ist mit mehreren iterativen Schritten zu rechnen. Als Versionsverwaltung ist GIT vorgegeben.
### Was soll am Ende des Projektes erreicht sein?
Am Ende des Projektes steht der Prototyp eines Sensornetzes sowie eine Datenbank, die automatisiert alle Daten der Sensoren ausliest bzw. empfängt und speichert. Die Anzeige der Daten sowie die Verwaltung des Sensornetzes soll über eine Webanwendung gelöst werden, die darüber hinaus die Möglichkeit bietet, den Verlauf der Sensordaten grafisch darzustellen und Datensätze zu exportieren.
## Funktionale Anforderungen
### Generelle Anforderungen
- Drei Sensor-Prototypen in verschiedenen Preisklassen müssen zusammengestellt werden.
- Die Sensoren müssen den aktuellen CO²-Wert in den Räumen messen.
- Die Daten müssen zeitgesteuert an einen zentralen Server übertragen werden. Die Art der Übertragung ist noch auszuarbeiten.
- Das Konzept der Sensoren sollte erweiterbar sein, um weitere Messdaten erfassen zu können.
- Die Daten müssen zusammen mit einem Zeitstempel in einer Datenbank gespeichert werden. Die Art des Datenbanksystems muss festgelegt werden.
- Wenn möglich, können neue Sensoren automatisch im Netz gefunden werden.
- Es sollen automatische Vorgänge wie Archivierung oder regelmäßiger Export/Report der Daten ermöglicht werden.
- Weiterhin muss bei kritischen Werten ein Alarm ausgelöst werden der direkt an den Dozenten im Schulungsraum gesendet wird, z.B. per SMS, Mail oder Microsoft Teams.
- Es muss ein Alarmsystem und Konzept erstellt werden, welches bei Überschreiten der Toleranzschwellen automatisiert Alarme an die zuständigen Stellen versendet. (Email, SMS, eventuell MS Teams)
### Anforderungen an die Webanwendung
- Es muss eine vollständige Authentifizierung implementiert sein.
- Sie sollte sich um die Überwachung des Sensornetzes kümmern.
- Sie muss die Daten grafisch (Kurven und Diagramme) und statistisch (Reports) aufbereiten und anzeigen können.
- Weiterhin muss sie den Export der Daten und der Reports ermöglichen.
- Auch muss sie eine Möglichkeit bieten, neue Sensoren, Mitarbeiter und Räume einzupflegen und zu verwalten.
- Es können eventuell noch weitere Autorisierungsstufen implementiert werden.
### Administrationsfunktionen
Es sind 3 Benutzerstufen vorgesehen.
- Jeder Dozent sollte in der Lage sein Warnungen zu empfangen und eine generelle Übersicht einzusehen. Dazu ist kein Login erforderlich.
- Die Managementstufe sind Mitarbeiter die damit beauftragt sind die Applikation zu Verwalten. Diese Mitarbeiter dürfen Räume, Dozenten, Sensoren verwalten und anlegen. Weiterhin dürfen sie alle Verlaufsdaten einsehen und exportieren und haben ein Dashboard das aktuelle Zustände, Warnungen und Verläufe Grafisch darstellt.
- Der Administrator verwaltet die gesamte Webanwendung und hat damit Zugriff auf z.B. die Datenstrukturen, installierte Module und einfach Alles.
### Konnektivität
Die gesamte Kommunikation der Sensoren mit dem Web-Server der Akademie muss nicht unbedingt Verschlüsselt erfolgen, da die Daten nicht personenbezogen sind und generell keiner Geheimhaltung unterliegen. Viele generell verfügbare IoT Geräte verfügen ebenfallls über keine Verschlüsselung.
Bei späteren Produkteinsatz, wäre es von Vorteil die Option zu haben die Daten auch verschlüsselt zu übertragen, für den Prototypen wäre dies schön, aber ist nicht erforderlich.
## Nicht funktionale Anforderungen
### Datenschutz
- Sämtliche Zugangsdaten und Schlüssel müssen verschlüsselt gespeichert werden.
- Die Menge an personenbezogenen Daten beschränkt sich auf Namen und Kommunikationskanäle(Teams), die sowieso schon von der Dr. Heuer GmbH zur Verfügung gestellt werden und auch Rechtlich schon geregelt sind. Dementsprechend besteht hier kein weitere Bedarf an Regelung.
### Zu berücksichtigende Einschränkungen.
- Die Anwendung sollte möglichst der Corporate Identity der Institution angepasst werden.
- Die Sensoren sollen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgewählt
  werden. Teure Lizenzgebühren, hohe Hardwarekosten sollen vermieden
  werden. Die Geräte sollen gut zu warten und leicht zu reparieren sein.
- Als Basis ist ein fertiges Webframework zu verwenden, welches noch ausgewählt werden muss. Die Funktionalität wird dann als Modul/Anwendung in diesem Framework erstellt. Die Auswahl des Datenbanksystems wird sich dann auch nach diesem Framework richten.
- Die räumliche Situation ist nicht ganz einfach, da die Sensoren natürlich nicht direkt ans Fenster gesetzt werden können. Hier muss eine Lösung erarbeitet werden.
### Qualitätsanforderungen
Bei der Anwendung sollten die folgenden Kriterien besonders in Vordergrund stehen:
Alle Daten sollen Übersichtlich dargestellt werden.. Die Anwendung soll zuverlässig über lange Zeit funktionieren Sie soll robust sein und benutzerfreundlich
# Pflichtenheft (Anhang)
## Projektumfeld
Die Dr. Heuer IT-Akademie ist eine Schulungseinrichtung für IT-Berufe mit ca. 160 Schülern in 12 Schulungsräumen an 2 Standorten. Die IT-Akademie bietet seit 2005 an Standort Bochum und seit 2013 am Standort Düsseldorf, Umschulungen und Weiterbildungen im IT-Bereich an.
Die Dr. Heuer GmbH ist auch gleichzeitig Auftraggeber da diese Arbeit als Weiterbildung/Externenprüfung durchgeführt wird.
## Projektziel
Spätestens seit Corona hat sich herausgestellt das eine Überwachung der Raumluftqualität in Schulungsräumen und Büros angebracht ist, auch wäre es aus Energiespargründen durchaus sinnvoll, diese Überwachung möglicherweise auf andere Parameter wie Temperatur auszuweiten. Das Ziel ist dementsprechend der Entwurf und Bau eines Prototyps zur Überwachung der Luftqualität in den Schulungsräumen. Das Kernstück soll hierbei eine
Webanwendung darstellen, die eine Verwaltung des WLAN-basierten Sensornetzes und der zugehörigen Messdaten anbietet.
## Projektbegründung
Derzeit finden die Messungen stichprobenartig und manuell statt, das ist zwar grundsätzlich funktional, aber es erfordert regelmäßigen Personalaufwand und deckt auch nicht wirklich den Tagesverlauf ab. Eine gekaufte Lösung ist nach ersten Recherchen sehr kostenintensiv, so das eine eigene Lösung praktikabel erschient.
## Projektschnittstellen
Grundsätzlich sind folgende Schnittstellen zu beachten
- Die als Auftraggeber genehmigt das Projekt und stellt die Mittel zur Verfügung und nimmt die Anwendung ab.
- Einige privilegierte Mitarbeiter der IT-Akademie verwalten das Sensornetz und werden benachrichtigt wenn Sollwerte deutlich abweichen.
- Die Dozenten der Dr. Heuer GmbH werden vom System benachrichtigt wenn Sensorwerte nicht im soll Bereich liegen
- Die Hauptanwendung empfängt Daten von den einzelnen Raumsensoren und speichert diese in einer Datenbank

## Detailierte Projektanforderungen
## Projektabgrenzung
Folgende Punkte sind nicht Teil des Projektes. Da sie völlig den rahmen von 80 Stunden sprengen würden.
- Die detaillierte Absicherung des Webservers.
- Zusammenbau weiterer Sensoren außer der 3 Testgeräte.
- Einrichten eines vom normalen Betrieb der Akademie abgegrenzten WLAN
- Konfiguration des Routers (DHCP und dergleichen) und der Switches zu aufspannen eines VLAN
- Zur Verfügung stellen von Webhooks für MS Teams, SMS Portalen und SMTP Server zum Mailversand
- Beschaffung der Hardware obliegt der Fachabteilung.

## Ist-Analyse
Zurzeit ist überhaupt kein Sensornetz vorhanden. Es werden einfach nur periodische Messungen mit Handgeräten durchgeführt. Aus den Messwerten werden unter Berücksichtigung der Raumgröße und aktueller Belegung mit Hilfe von statistischen Verfahren, die Zeit Intervalle festgelegt, die für eine ausreichende Belüftung notwendig sind. Dieses Verfahren ist zwar grundsätzlich funktional, aber es erfordert regelmäßigen Personalaufwand für Messungen, die Übernahme der Messwerte und Berechnungen.
Vorhanden sind die Option, ein akademieweites WLAN aufzuspannen, Kabelschächte unter den Fensterbänken (LAN und Strom) und einige bodennahe Steckdosen in den Räumen. Zu beachten ist, dass die Sensoren auf eine Stromversorgung angewiesen sind und die Netzwerkswitches nicht über Power over Ethernet (POE) verfügen.
Als zentraler Server soll ein Raspberry Pi dienen, der auch schon vorhanden, aber nicht eingerichtet ist. Alle weiteren Hardware- Komponenten müssen neu angeschafft werden.
### Wo sollten die Sensoren platziert werdend?
Da CO2 schwerer als Luft ist herrscht die höchste Konzentration in Bodennähe, dementsprechend macht es Sinn die Sensoren nicht zu hoch anzubringen. Knapp über dem Boden könnten die Sensoren allerdings durch aufgewirbelten Staub oder Feuchtigkeit verunreinigt werden. Dementsprechend sollte eine Anbringung irgendwo zwischen der Gesichts- und der Knie-höhe eines sitzenden Menschen eigentlich optimal sein.
### Welche Grenzwerte sind sinnvoll?
Das Bundesamt für Umweltschutz hat in seiner Fortbildung für den Öffentlichen Gesundheitsdienst 2019 (Anforderungen an Lüftungskonzeptionen in Bildungsgebäuden – Aktuelle Empfehlungen https://www.bfr.bund.de/cm/343/anforderungen-an-lueftungskonzeptionen-in-bildungsgebaeuden-aktuelle-empfehlungen.pdf) Empfohlen in Innenräumen mit dem Co2 Wert unter 1000 ppm zu bleiben. Kurzfristig wären auch Werte bis 1500 ppm vertretbar, dann müsse aber unbedingt gehandelt werden. Dementsprechend wurden die Grenzwerte für diese Projekt mit 1000 ppm und 1500 ppm festgelegt.

## Anwendungsfälle
Dieses Projekt beinhaltet 3 Haupt Anwendungsfälle
1. Ein jeder einem Klassenraum zugeordneter Dozent wird gewarnt wenn der Co2-gehalt der Atemluft im Raum über die festgelegten Grenzen steigt. Des Weiteren hat er die Möglichkeit die allgemeine Übersicht (Dashboard) über alle Räume ohne Login aufzurufen.
2. Ein als Benutzer eingetragener „Manager“ wird benachrichtigt wenn der zuständige Dozent die Warnung ignoriert und der Co2 Gehalt über den 2. Grenzwert steigt. Auch kann er die Übersicht aufrufen. Weiterhin kann ein Manager sich anmelden und sämtliche Objekte (Dozenten,Sensoren, Räume…) erstellen und verwalten. Löschen kann er nicht, nur deaktivieren. Darüber hinaus kann er Daten exportieren.
3. Der Administrator der Anwendung wird nicht benachrichtigt. Er kann allerdings ebenfalls alles was der Manager kann und darüber hinaus die gesamte Anwendung verwalten, erweitern und verändern.
Um dies weiter zu verdeutlichen, habe ich Anhang 12.4 Anwendungsfall Diagramm Seite 11 eingefügt.
## Qualitätsanforderungen
Da es sich um einen Prototypen handelt sind die Qualitätsanforderungen nicht übermäßig hoch.
- Übersichtliche Darstellung der Daten.
- Datentabellen sollten sortierbar und durchsuchbar sein.
- Die Anwendung soll zuverlässig über lange Zeit funktionieren und robust sein.
- Die Optik sollte dem Corporate Design entsprechen
- Programmcode sollte unbedingt Objektorientiert sein
- Der Code sollte den Vorgaben des Frameworks entsprechen.
- In Code Kommentare werden in ausreichender Form erwartet.
- Die Sensoren werden in einem fortgesetzten Projekt noch weiterentwickelt, insofern sollen diese nur generell funktionieren und Testdaten liefern.
- Die Datenübertragung sollte wenn möglich verschlüsselt erfolgen.
## Lastenheft/Fachkonzept
Das Lastenheft befindet sich aus Platzgründen in einem separaten Anhang. @todotrt

Ddd
dfd
df
df
# DV – Konzept

Ddfdf
dfdf
dfdf
dfdf

# Weitere Anhänge
Alle weiteren Anhänge die sonst nicht wirklich passten
## Sensor Prototypen Eigenbau
Übersicht über die 3 geplanten Prototypen mit Preisen und Komponenten. Es Sollte 3 verschiedene Preisstufen berücksichtigt werden.Bei der Recherche hatte ich überdies den Eindruck das auch die teuren Kommerziellen Systeme zur Co2 Messung ebenfalls eins der beiden Sensormodelle benutzen. Zu diesem Schluss bin ich gekommen weil sich die Eichverfahren, Einbrennzeiten und Benutzungshinweise zu 100% mit denen der Dokumentationen der einzelnen Sensoren decken.
Tabelle 8: Sensor Eigenbau 3 Prototypen
System	Preis	Variante 1	Variante 2	Variante 3
NodeMCU Mainboard	4,66 €	4,66 €	4,66 €	4,66 €
Platine	1,60 €	1,60 €	1,60 €	1,60 €
revolt USB Netzteile & Smartphone-Halterung	11,50 €	11,50 €	11,50 €	11,50 €
Gehäuse mit Klarsichtdeckel	4,50 €	4,50 €	4,50 €	4,50 €
Diverse Kleinteile	2,50 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €
MH-Z19C Co2 Sensor	23,40 €		23,40 €	23,40 €
MQ-135 C02/Luftqualität Sensor	2,66 €	2,66 €
HT22 Temperatur- Feuchtigkeitssensor	7,99 €			7,99 €
LED- Ampel	1,83 €		1,83 €
Beeper	1,76 €	1,76 €	1,76 €	1,76 €
LCD Anzeige	3,33 €			3,33 €
Summe		29,18 €	51,75 €	61,24 €

## Kommerzielle Sensoren
Generell kranken die kommerziellen Systeme immer wieder unter unklaren Spezifikationen. API‘s werden nicht offengelegt oder stehen erst zur Verfügung wenn man gekauft hat. Features werden nur vage beschrieben und Kosten für Clouddienste müssen separat recherchiert und natürlich auch bezahlt werden.
Übertragungswege für Warnungen außerhalb von Email und SMS sind nicht vorgesehen, meist werden nicht alle SMS Portale unterstützt. Oft werden Produktserien einfach eingestellt so dass man bei teilweisem Ausfall ein komplett neues System benötigt.
Wenn die Verfügbarkeit besser wäre wäre die Entscheidung auf den BMC gefallen, leider ist diese so schlecht das ich mich für den Clean-air-engineering Monitoring CA-M entschieden habe.
Tabelle 9: Übersicht Kommerzielle Sensoren
	Virtenio Preon	BMC	Clean-air-engineering
Name	Cube Co2 Ampel	RTR-576 Funk Datenlogger	Monitoring CA-M Kohlendioxid
Kosten	179,00€ / Stück	528,00 € / Stück	547,40 € / Stück
Weitere Kosten	Wandhalterung 25,00€ / Stück	Netzteil 22,80 € / Stück / Wandhalterung 27,28 € / Stück
Cloud	Cloud für 24 Monate 45,60 € / Pro Gerät ?	Derzeit kostenlos.	Basis Version 199,38 € / Jahr Enterprise Version nur auf Anfrage.
Link	Virtenio.com	BMC.de	Clean-air-engineering.de
Bemerk.	Da Kalibrierung notwendig handelt es sich wahrscheinlich um den billigsten am Markt verfügbaren Sensor, Kosten ca. 3,50€. Alarmwerte können nicht eingestellt werden. Reparatur ist nicht vorgesehen.	Schlechte Verfügbarkeit in Europa. Reparatur ist nicht vorgesehen.	Sensor Takte von kürzer als 2 Stunden erfordern Enterprise Version der Cloud. Reparatur ist nicht vorgesehen.
Eignung	Nur bedingt geeignet, da Features der Cloud unklar und ohne Kommerziellen Cloud Anbieter keine zentrale Datenerfassung. Kalibrierung ist notwendig also ist in regelmäßigen Abständen mit manuelle Wartungsarbeiten zu rechnen.	In Europa ist es im Moment wirklich schwierig die Basisstationen zu erhalten damit ist dieses System für den Einsatz hier nur bedingt brauchbar.	Generell gut , nur sehr teuer. Leider haben die Sensoren keine Ampel oder Anzeige. Für lokale Datenerfassung ist immer die Enterprise version der Cloud Software erforderlich, diese kann dann aber auch lokal installiert werden. Preis leider nur auf Anfrage.
Basis	keine	ca. 350 € (Dollarkurs)	458,15 €

## Processwire Laravel Gegenüberstellung
Processwire	Laravel
Processwire(PW) ist ein kleines Framework/CMS das relativ ungewöhnliche Wege geht. die Datenbank ist im Normalfall völlig gekapselt, was SQL injections praktisch unmöglich macht. Eigentlich greift der Programmierer sogar nur auf die Datenobjekte zu. Dinge wie Benutzer- und Rechteverwaltung, ein Admin Panel, eine Modulschnittstelle viele weitere nützliche Kleinigkeiten machen das schnelle Entwickeln von neuen Applikationen angenehm einfach. Dazu kommt ein Hook System, das es erlaubt an unglaublich vielen Stellen der Hauptapplikation seinen eigenen Code einfach einzuhängen. Leider ist Processwire nicht optimal wenn es um die Continous Integration geht das Updaten einer Applikation ist etwas sperrig. PW wird allerdings auch eher für kleinere Projekte genutzt.	Laravell ist ein allgemeines Framework für Webapplikationen grundsätzlich kann man damit alles machen was man will. Die Dokumentation ist gut und man findet sehr viele von Benutzern erstellte Erweiterungen. Diese Vielfalt ist gleichzeitig auch einer der Haupt Nachteile. Für Alles gibt es Erweiterungen nur Interagieren die nicht immer alles völlig reibungslos miteinander. Teilweise wird der Support eingestellt und die Erweiterungen fallen aus. Teilweise werden bei neuen Laravel Versionen Dinge verändert und Module werden disfunktional. Als Entwickler ist man ständig damit beschäftigt eine Applikation auf dem Laufenden zu halten. Für unsere kleine Anwendung ist das alles eher kontraproduktiv.

## Anwendungsfall Diagramm

Abbildung 3: Anwendungsfall Diagramm Sensor Webapplikation
## Mockups der Anwendung
We
we
wewewew
wewew
wewe
dffgdfg
dfggdfg
wewewe

Abbildung 4: Mockup Datentabelle mit Suche

Abbildung 5: Mockup Dashboard
## @todo Wie nenne ich das hier

## Datenbank ER Diagramm Entwurf

## Datenbank ER Diagramm nach Änderungen

## Symbolische Datenbank Struktur nach Änderungen
Wie schon erwähnt speichert Processwire alle Daten sozusagen als Objekt Blackbox. Diese Datenstruktur zeigt aber wie die Daten Abgebildet werden.