IHK-Essen
MEO FI Anw. 1 (AP T2V1)
Abschlussprüfung Sommer 2022
Fachinformatiker/Fachinformatikerin (VO 2020)
Fachrichtung:Anwendungsentwicklung
Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit
Prototyp zur Überwachung der Luftqualität
Entwurf und Bau eines Prototyps zur Überwachung der Luftqualität in den Schulungsräumen der IT-Akademie.
Abgabedatum: Essen, den 04.05.2022
Prüfungsbewerber:
Norbert Heimsath
Mergelstraße 25
45478 Mülheim an der Ruhr
norbert@heimsath.org
0178 341 7997
Ausbildungsbetrieb:
IT-Akademie Dr. Heuer GmbH
Konrad-Zuse-Straße 2b
44801 Bochum
office@drheuer.de
0234 33855860

# Einleitung
Die folgende Projektdokumentation schildert den Ablauf des IHK-Abschlussprojektes, welches der Autor im Rahmen ihrer Weiterbildung/Externenprüfung zum Fachinformatikerin Fachrichtung Anwendungsentwicklung durchgeführt hat.
## Projektumfeld
Die Dr. Heuer IT-Akademie ist eine Schulungseinrichtung für IT-Berufe mit ca. 160 Schülern in 12 Schulungsräumen an 2 Standorten. Die IT-Akademie bietet seit 2005 an Standort Bochum und seit 2013 am Standort Düsseldorf, Umschulungen und Weiterbildungen im IT-Bereich an. Die Dr. Heuer GmbH ist auch gleichzeitig Auftraggeber da diese Arbeit als Weiterbildung/Externenprüfung durchgeführt wird.
## Projektziel
Spätestens seit Corona hat sich herausgestellt das eine Überwachung der Raumluftqualität in Schulungsräumen und Büros angebracht ist, auch wäre es aus Energiespargründen durchaus sinnvoll, diese Überwachung möglicherweise auf andere Parameter wie Temperatur auszuweiten. Das Ziel ist dementsprechend der Entwurf und Bau eines Prototyps zur Überwachung der Luftqualität in den Schulungsräumen. Das Kernstück soll hierbei eine
Webanwendung darstellen, die eine Verwaltung des WLAN-basierten Sensornetzes und der zugehörigen Messdaten anbietet.
## Projektbegründung
Derzeit finden die Messungen stichprobenartig und manuell statt, das ist zwar grundsätzlich funktional, aber es erfordert regelmäßigen Personalaufwand und deckt auch nicht wirklich den Tagesverlauf ab. Eine gekaufte Lösung ist nach ersten Recherchen sehr kostenintensiv, so das eine eigene Lösung praktikabel erschient.
## Projektschnittstellen
Grundsätzlich sind folgende Schnittstellen zu beachten
- Die als Auftraggeber genehmigt das Projekt und stellt die Mittel zur Verfügung und nimmt die Anwendung ab.
- Einige privilegierte Mitarbeiter der IT-Akademie verwalten das Sensornetz und werden benachrichtigt wenn Sollwerte deutlich abweichen.
- Die Dozenten der Dr. Heuer GmbH werden vom System benachrichtigt wenn Sensorwerte nicht im soll Bereich liegen
- Die Hauptanwendung empfängt Daten von den einzelnen Raumsensoren und speichert diese in einer Datenbank
## Projektabgrenzung
Folgende Punkte sind nicht Teil des Projektes. Da sie völlig den rahmen von 80 Stunden sprengen würden.
- Die weitere detaillierte Absicherung des Webservers.
- Zusammenbau weiterer Sensoren außer der 3 Testgeräte.
- Einrichten eines vom normalen Betrieb der Akademie abgegrenzten WLAN
- Konfiguration des Routers (DHCP und dergleichen) und der Switches zu aufspannen eines VLAN
- Zur Verfügung stellen von Webhooks für MS Teams, SMS Portalen und SMTP Server zum Mailversand

# Projektplanung
## Projektphasen
Das Projekt musste im Zeitraum vom 15.03.2022 – 05.05.2022 stattfinden, einem Zeitraum der sich für Externe Prüflinge mitten in der Vorbereitung der Prüfungen für Teil 1 (30.03.) und Teil 2 (04.05). Damit musste das Projekt immer um die Vorbereitungskurse herum ausgeführt werden oder Vorbereitungskurse mussten ausfallen. Alles in allem eine sehr schwierige Situation.
Die generelle Planung des Projektes und seiner Schritte wird konventionell durchgeführt, die Implementierung erfolgt im Spiralmodell. Dadurch ist es möglich das im Ablauf weitere Punkte hinzukommen, die diese Planung deutlich verändern. Des weiteren werden die Phasen auf die einzelnen Iterationen aufgeteilt und nicht stur nacheinander abgehandelt.
Weitere Details siehe 2.4 Entwicklungsprozess @todo Link here
Tabelle 1 zeigt die grobe Zeitplanung.
Eine detailliertere Zeitplanung ist in Tabelle 5 in Anhang A1 zu sehen. @todo
Projektphase	Geplante Zeit
Analysephase	12 h
Entwurfsphase	12 h
Implementierungsphase	37 h
Abnahme und Deployment	3 h
Dokumentation	13 h
Pufferzeit	3 h
Summe	80 h

Tabelle 1: Grobe Zeitplanung
## Abweichungen vom Projektantrag
Die Pufferzeit ist separat ausgewiesen, da sie nicht nur der Implementierung dient sondern generell zur Verfügung steht.
## Ressourcenplanung
Alle genutzten Resurcen sind im Anhang @todo A.2: Verwendete Ressourcen auf S. ii zusammengefasst. Dies beinhaltet sowohl Hard- und Software-ressourcen als auch das benötigte Personal. Bei der Auswahl der verwendeten Software wurde darauf geachtet, dass diese kostenfrei (z.B. als Open Source) zur Verfügung steht. Damit sollen die anfallende Projektkosten möglichst gering gehalten werden.

## Entwicklungsprozess
Der Ablauf des Entwicklungsprozesses war durch die Dr. Heuer GmbH vorgegeben. Die generelle Planung des Projektes und seiner Teilkomponenten sollte konventionell durchgeführt werden und die Implementierung sollte mit hilfe des Spiralmodells(nach Boehm) stattfinden. In der Planung sollten als einzelne Schritte identifiziert und spezifiziert werden, wobei die Reihenfolge der Ausführung und weitere Details in der Implementierung Schritt für Schritt sich in den Iterationen der Spirale ergeben.
Die erste Schwierigkeit die sich hierbei ergab, war das es mehrere Definitionen des Spiralmodells gibt. Vor allem überraschend war das die verbreitete deutsche Fassung, die auch in die Wikipedia Einzug gefunden hat leider nicht der original Definition von Boehm entspricht. So beginnt sie mit dem 2. Quadranten und verzichtet auf eine Definition der Ziele für die Erste Iteration.
Aus diesem Grunde habe ich die Originaldefinition noch einmal in Anhang 2 S @todo eingefügt
Das Spiralmodell ist ein iteratives Vorgehensmodell in dem alle Entwicklungsphasen mehrfach spiralförmig durchlaufen werden. Die Phasen sind:
1. Beschreiben der Rahmenbedingungen, festlegen der Ziele und Alternativen.
2. Risikoanalyse, evaluierung der Alternativen, beseitigen der Risiken such Analysen, Simulationen oder Prototyping.
3. Zwischenprodukt Realisieren und Überprüfen.
4. Analyse des jetzigen und Planung des nächsten Zyklus.
Die generelle vor weggehende Planung war mir in diesem Projekt trotzdem wichtig damit ich einen groben Überblick hatte wohin es überhaupt gehen soll. Da es sich bei dem Projekt um einen Prototypen handelt war es jedoch von Vorteil einen fast schon agilen Prozess für die Ausführung zu nutzen, da Probleme und Abweichungen absolut zu erwarten waren.
Die kontinuierliche Überprüfung macht abschließende Tests nicht überflüssig, aber reduziert deren Aufwand drastisch. Auch Probleme mit dem User Interface oder zusätzlich Wünsche können direkt einfließen.
In der Implementierung werden Schritte 1-4 immer wieder durchgegangen und die Zwischenergebnisse festgehalten.

# Analysephase
## Ist-Analyse
Zurzeit ist überhaupt kein Sensornetz vorhanden. Es werden einfach nur periodische Messungen mit Handgeräten durchgeführt. Aus den Messwerten werden unter Berücksichtigung der Raumgröße und aktueller Belegung mit Hilfe von statistischen Verfahren, die Zeit Intervalle festgelegt, die für eine ausreichende Belüftung notwendig sind. Dieses Verfahren ist zwar grundsätzlich funktional, aber es erfordert regelmäßigen Personalaufwand für Messungen, die Übernahme der Messwerte und Berechnungen.
Vorhanden sind die Option, ein akademieweites WLAN aufzuspannen, Kabelschächte unter den Fensterbänken (LAN und Strom) und einige bodennahe Steckdosen in den Räumen. Zu beachten ist, dass die Sensoren auf eine Stromversorgung angewiesen sind und die Netzwerkswitches nicht über Power over Ethernet (POE) verfügen.
Als zentraler Server soll ein Raspberry Pi dienen, der auch schon vorhanden, aber nicht eingerichtet ist. Alle weiteren Hardware- Komponenten müssen neu angeschafft werden.
### Wo sollten die Sensoren platziert werdend?
Da CO2 schwerer als Luft ist herrscht die höchste Konzentration in Bodennähe, dementsprechend macht es Sinn die Sensoren nicht zu hoch anzubringen. Knapp über dem Boden könnten die Sensoren allerdings durch aufgewirbelten Staub oder Feuchtigkeit verunreinigt werden. Dementsprechend sollte eine Anbringung irgendwo zwischen der Gesichts- und der Knie-höhe eines sitzenden Menschen eigentlich optimal sein.
### Welche Grenzwerte sind sinnvoll?
Das Bundesamt für Umweltschutz hat in seiner Fortbildung für den Öffentlichen Gesundheitsdienst 2019 (Anforderungen an Lüftungskonzeptionen in Bildungsgebäuden – Aktuelle Empfehlungen) Empfohlen in Innenräumen mit dem Co2 Wert unter 1000 ppm zu bleiben. Kurzfristig wären auch Werte bis 1500 ppm vertretbar, dann müsse aber unbedingt gehandelt werden. Dementsprechend wurden die Grenzwerte für diese Projekt mit 1000 ppm und 1500 ppm festgelegt.
### Wieviele Messpunkte werden benötigt?
Die DHG besitzt an beiden Standorten zusammen insgesamt 12 Schulungsräume und 6 Büros. Pro Schulungsraum werden 2 Sensoren benötigt, pro Büro nur einer. Da in allen Gebäuden Betondecken installiert benötigen wir bei den Kommerziellen Systemen mindestens 4 Basisstationen(2 pro Etage), da diese Systeme alle ein eigenes WLAN aufspannen um mit Ihren Sensoren zu kommunizieren. Das heißt bei den Kommerziellen Systemen benötigen wir 30 Sensoren und mindestens 4 Basisstationen. Da unser Eigenbau normales WLAN nutzt benötigen wir dort nur die 30 Sensoren.

## Wirtschaftlichkeitsanalyse
Zuerst habe hat der Autor sich auf die suche nach käuflichen Raumluft Kontrollsystemen umgeschaut. Danach wurden die Prototypen für die Testsensoren festgelegt und zum Schluss ein Vergleich durchgeführt. Die Kosten für geleistete Arbeitsstunden sind von der DHG mit 43,29 € / Stunde angegeben worden.
### Kommerzielle Sensor Systeme
Bei den Kommerziellen Sensor Systemen war es Relativ schwierig, Systeme zu finden die zumindest im weisesten Sinne den Anforderungen des Pflichtenheftes entsprechen. Die 3 Systeme die ausgemacht werden konnten habe in In Tabelle @todo im anhang ??? zusammengefasst. Entschieden habe ich mich für das Modell Monitoring CA-M Kohlendioxid von Clean-air-engineering, das pro Sensor mit 547,40 €, pro Basisstation mit 458,15 € und für die Management Cloud mit mindestens 199,38 € / Jahr zu Buche schlägt. Die Geräte müssen weiterhin immer noch an der Wand befestigt werden, die Basistationen eingerichtet und mit den Sensoren verbunden werden. Auch muss die Firewall dazu eingerichtet werden den Datenverkehr zwischen den Basistationen und der Cloud zu erlauben. Der insgesamt von mir geschätzte Arbeitsaufwand beträgt etwa 10 Stunden. Die Kosten für die Cloud berechne ich auf 2 Jahre, das entspricht dem üblichen Garantiezeitraum für Elektronische Geräte
Kosten für ein Kommerzielles System:
Posten	Preis	Anzahl	Gesamt
Sensor	547,40 €	30	16422,00 €
Basistation	458,15 €	min. 4	1832.60 €
Cloud	Min. 199,38 €	2	398.76 €
Arbeitsstunden	43,29 €	10	432,29 €
Summe			19085,65 €

Vorteile:
- Kaufen, Installieren und Fertig(hoffentlich)
- Gerätegarantie und möglicherweise ein wenig Support vom Anbieter
Nachteile:
- Defekte Geräte können nicht vor Ort repariert werden. Nach ende der Garantiefrist bleibt nur der Komplette Austausch der Einzelgeräte.
- Möglicherweise gibt es nach ein paar Jahren keine Austauschgeräte mehr , da der Hersteller ein neues System benutzt. Dann muss das ganze Netz ersetzt werden.
- Wenn man alle Funktionen nutzen möchte ist man von der Cloud abhängig und den Preis für die Vollversion(Enterprise Level) gibt es nur auf Anfrage.

### Eigenbau System
Vorteile:
- Alle Sensoren können repariert werden.
- Sensortypen können erweitert und Verbessert werden.
- Auch die Kommunikationsschnittelle kann angepasst werden.
- Die Applikation kann beliebig erweitert werden
- Die Einzelteile für Sensoren werden eher günstiger als teurer.

Nachteile:
- Mehr Arbeitszeit benötigt.
- Fachkräfte werden benötigt.

Beispielrechnung (verkürzt)
Die Kosten für die Durchführung des Projekts setzen sich sowohl aus Personal-, als auch aus Ressourcenkosten zusammen. Laut Tarifvertrag verdient ein Auszubildender im dritten Lehrjahr pro Monat 1.000 € (brutto).
{8 h over {T a g} ·italic " " 220 {T a g e} over {J a h r} =italic " " 1.760 h over {J a h r}}
{1.000 € over {M o n a t} ·italic " " 13 ,italic " " 3 {M o n a t e} over {J a h r} =italic " " 13.300 € over {J a h r}}
{{13.300 € over {J a h r}} over {1.760 h over {J a h r}} approx italic " " 7,56 € over h}
Es ergibt sich also ein Stundensatz von 7,56 EUR. Die Durchführungszeit des Projekts beträgt 70 Stunden. Für die Nutzung von Ressourcen[1] wird ein pauschaler Stundensatz von 15 EUR angenommen. Für die anderen Mitarbeiter wird pauschal ein Stundensatz von 25 EUR angenommen. Eine Aufstellung der Kosten befindet sich in Tabelle 2 und sie betragen insgesamt 2.739,20 EUR.
[1] Räumlichkeiten, Arbeitsplatzrechner etc.
Vorgang	Zeit	Kosten / Stunde	Kosten
Entwicklung	70 h	7,56 € + 15 € = 22,56 €	1.579,20 €
Fachgespräch	3 h	25 € + 15 € = 40,00 €	120,00 €
Abnahme	1 h	25 € + 15 € = 40,00 €	40,00 €
Schulung	25 h	25 € + 15 € = 40,00 €	1.000,00 €
		Gesamt	2.739,20 €

Tabelle 2: Kostenaufstellung
### Amortisationsdauer
- Welche monetären Vorteile bietet das Projekt (z.B. Einsparung von Lizenzkosten, Arbeitszeitersparnis, bessere Usability, Korrektheit)?
- Wann hat sich das Projekt amortisiert?
Beispielrechnung (verkürzt)
Bei einer Zeiteinsparung von 10 Minuten am Tag für jeden der 25 Anwender und 220 Arbeitstagen im Jahr ergibt sich eine gesamte Zeiteinsparung von:
{25 italic " " ·italic " " 220 {T a g e} over {J a h r} ·italic " " 10 {m i n} over {T a g} =italic " " 55.000 {m i n} over {J a h r} approx italic " " 917 h over {J a h r}}
Dadurch ergibt sich eine jährliche Einsparung von:
{917 h italic " " ·left ( {25 italic " " + italic " " 15} right ) italic " " {italic " " €} over h =italic " " 36.680 italic " " €}
Die Amortisationszeit beträgt also:
{{2.739,20 italic " " €} over {36.680 € over {J a h r}} approx italic " " 0 ,italic " " 07 italic " " J a h r e italic " " approx italic " " 4 italic " " W o c h e n}
## Nutzwertanalyse
Darstellung des nicht-monetären Nutzens (z.B. Vorher-/Nachher-Vergleich anhand eines Wirtschaftlichkeitskoeffizienten).
Beispiel
Ein Beispiel für eine Entscheidungsmatrix findet sich in Kapitel 4.2 (Architekturdesign).
## Anwendungsfälle
- Welche Anwendungsfälle soll das Projekt abdecken?
- Einer oder mehrere interessante (!) Anwendungsfälle könnten exemplarisch durch ein Aktivitätsdiagramm oder eine EPK detailliert beschrieben werden.
Beispiel
Ein Beispiel für ein Use-Case-Diagramm findet sich im Anhang A3.
## Qualitätsanforderungen
Welche Qualitätsanforderungen werden an die Anwendung gestellt, z.B. hinsichtlich Performance, Usability, Effizienz etc. (siehe [ISO9126-1])?
## Lastenheft/Fachkonzept
- Auszüge aus dem Lastenheft/Fachkonzept, wenn es im Rahmen des Projekts erstellt wurde.
- Mögliche Inhalte: Funktionen des Programms (Muss/Soll/Wunsch), User Stories, Benutzerrollen
Beispiel
Ein Beispiel für ein Lastenheft findet sich im Anhang A2.
# Entwurfsphase
## Zielplattform
Beschreibung der Kriterien zur Auswahl der Zielplattform (u.a. Programmiersprache, Datenbank, Client/Server, Hardware).
## Architekturdesign
- Beschreibung und Begründung der gewählten Anwendungsarchitektur (z.B. MVC).
- Ggfs. Bewertung und Auswahl von verwendeten Frameworks sowie ggfs. eine kurze Einführung in die Funktionsweise des verwendeten Frameworks.
Beispiel
Anhand der Entscheidungsmatrix in Tabelle 3 wurde für die Implementierung der Anwendung das PHP-Framework Symfony ausgewählt.
Eigenschaft	Gewichtung	Akelos	CakePHP	Symfony	Eigenentwicklung
Dokumentation	5	10	3	5	0
Reengineering	3	4	2	5	3
Generierung	5	5	5	5	2
Testfälle	2	3	2	3	3
Standardaufgaben	4	3	3	3	0
Gesamt	17	65	52	73	21
Nutzwert		3,82	3,06	4,29	1,24

Tabelle 3: Entscheidungsmatrix
## Entwurf der Benutzeroberfläche
- Entscheidung für die gewählte Benutzeroberfläche (z.B. GUI, Webinterface).
- Beschreibung des visuellen Entwurfs der konkreten Oberfläche (z.B. Mockups, Menüführung).
- Ggfs. Erläuterung von angewendeten Richtlinien zur Usability und Verweis auf Corporate Design.
Beispiel
Beispielentwürfe finden sich im Anhang A7.
## Datenmodell
Entwurf/Beschreibung der Datenstrukturen (z.B. ERM und/oder Tabellenmodell, XML-Schemas) mit kurzer Beschreibung der wichtigsten (!) verwendeten Entitäten.
Beispiel
In Anhang A5 wird ein ERM dargestellt, welches lediglich Entitäten, Relationen und die dazugehörigen Kardinalitäten enthält.
## Geschäftslogik
- Modellierung und Beschreibung der wichtigsten (!) Bereiche der Geschäftslogik (z.B. mit Komponenten-, Klassen-, Sequenz-, Datenflussdiagramm, Programmablaufplan, Struktogramm, EPK).
- Wie wird die erstellte Anwendung in den Arbeitsfluss des Unternehmens integriert?
Beispiel
Ein Klassendiagramm, welches die Klassen der Anwendung und deren Beziehungen untereinander darstellt, kann im Anhang A12 eingesehen werden.
Die EPK in Anhang Fehler: Verweis nicht gefunden zeigt den grundsätzlichen Ablauf beim Einlesen eines Moduls.
## Maßnahmen zur Qualitätssicherung
- Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Qualität des Projektergebnisses (siehe Kapitel 3.5) zu sichern (z.B. automatische Tests, Anwendertests)?
- Ggfs. Definition von Testfällen und deren Durchführung (durch Programme/Benutzer).
## Pflichtenheft/Datenverarbeitungskonzept
Auszüge aus dem Pflichtenheft/Datenverarbeitungskonzept, wenn es im Rahmen des Projekts erstellt wurde.
Beispiel
Ein Beispiel für das auf dem Lastenheft (siehe Kapitel 3.6) aufbauende Pflichtenheft ist im Anhang A4 zu finden.
# Implementierungsphase
## Implementierung der Datenstrukturen
Beschreibung der angelegten Datenbank (z.B. Generierung von SQL aus Modellierungswerkzeug oder händisches Anlegen), XML-Schemas usw.
## Implementierung der Benutzeroberfläche
- Beschreibung der Implementierung der Benutzeroberfläche, falls dies separat zur Implementierung der Geschäftslogik erfolgt (z.B. bei HTML-Oberflächen und Stylesheets).
- Ggfs. Beschreibung des Corporate Designs und dessen Umsetzung in der Anwendung.
- Screenshots der Anwendung
Beispiel
Screenshots der Anwendung in der Entwicklungsphase mit Dummy-Daten befinden sich im Anhang A8.
## Implementierung der Geschäftslogik
- Beschreibung des Vorgehens bei der Umsetzung/Programmierung der entworfenen Anwendung.
- Ggfs. interessante Funktionen/Algorithmen im Detail vorstellen, verwendete Entwurfsmuster zeigen.
- Quelltextbeispiele zeigen.
- Hinweis: Es wird nicht ein lauffähiges Programm bewertet, sondern die Projektdurchführung. Dennoch würde ich immer Quelltextausschnitte zeigen, da sonst Zweifel an der tatsächlichen Leistung des Prüflings aufkommen können.
Beispiel
Die Klasse ComparedNaturalModuleInformation findet sich im Anhang A11.
# Abnahmephase
- Welche Tests (z.B. Unit-, Integrations-, Systemtests) wurden durchgeführt und welche Ergebnisse haben sie geliefert (z.B. Logs von Unit Tests, Testprotokolle der Anwender)?
- Wurde die Anwendung offiziell abgenommen?
Beispiel
Ein Auszug eines Unit Tests befindet sich im Anhang A10. Dort ist auch der Aufruf des Tests auf der Konsole des Webservers zu sehen.
# Einführungsphase
- Welche Schritte waren zum Deployment der Anwendung nötig und wie wurden sie durchgeführt (automatisiert/manuell)?
- Wurden Ggfs. Altdaten migriert und wenn ja, wie?
- Wurden Benutzerschulungen durchgeführt und wenn ja, Wie wurden sie vorbereitet?
# Dokumentation
- Wie wurde die Anwendung für die Benutzer/Administratoren/Entwickler dokumentiert (z.B. Benutzerhandbuch, API-Dokumentation)?
- Hinweis: Je nach Zielgruppe gelten bestimmte Anforderungen für die Dokumentation (z.B. keine IT-Fachbegriffe in einer Anwenderdokumentation verwenden, aber auf jeden Fall in einer Dokumentation für den IT-Bereich).
Beispiel
Ein Ausschnitt aus der erstellten Benutzerdokumentation befindet sich im Anhang A13.
Die Entwicklerdokumentation wurde mittels PHPDoc automatisch generiert. Ein beispielhafter Auszug aus der Dokumentation einer Klasse findet sich im Anhang A9.
# Fazit
## Soll-/Ist-Vergleich
- Wurde das Projektziel erreicht und wenn nein, warum nicht?
- Ist der Auftraggeber mit dem Projektergebnis zufrieden und wenn nein, warum nicht?
- Wurde die Projektplanung (Zeit, Kosten, Personal, Sachmittel) eingehalten oder haben sich Abweichungen ergeben und wenn ja, warum?
- Hinweis: Die Projektplanung muss nicht strikt eingehalten werden. Vielmehr sind Abweichungen sogar als normal anzusehen. Sie müssen nur vernünftig begründet werden (z.B. durch Änderungen an den Anforderungen, unter-/überschätzter Aufwand).
Beispiel (verkürzt)
Wie in Tabelle 4 zu erkennen ist, konnte die Zeitplanung bis auf wenige Ausnahmen eingehalten werden.
Phase	Geplant	Tatsächlich	Differenz
Analyse	9 h	10 h	+1 h
Entwurf	20 h	20 h
Implementierung	30 h	27 h	-3 h
Abnahme	1 h	1 h
Einführung	1 h	1 h
Dokumentation	9 h	11 h	+2 h
Gesamt	70 h	70 h

Tabelle 4: Soll-/Ist-Vergleich
## Lessons Learned
Was hat der Prüfling bei der Durchführung des Projekts gelernt (z.B. Zeitplanung, Vorteile der eingesetzten Frameworks, Änderungen der Anforderungen)?
## Ausblick
Wie wird sich das Projekt in Zukunft weiterentwickeln (z.B. geplante Erweiterungen)?

Empfehlungen des Bundesumweltamtes:
https://www.bfr.bund.de/cm/343/anforderungen-an-lueftungskonzeptionen-in-bildungsgebaeuden-aktuelle-empfehlungen.pdf

@todo Einträge ins literaturverzeichniss
# Eidesstattliche Erklärung
Ich, Norbert Heimsath, versichere hiermit, dass ich meine Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit mit dem Thema
Prototyp zur Überwachung der Luftqualität – Entwurf und Bau eines Prototyps zur Überwachung der Luftqualität in den Schulungsräumen der IT-Akademie.
selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, wobei ich alle wörtlichen und sinngemäßen Zitate als solche gekennzeichnet habe. Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.
Essen, den 04.05.2022

Norbert Heimsath

# Anhang
## Detaillierte Zeitplanung
Analysephase			9 h
1. Analyse des Ist-Zustands		3 h
1.1. Fachgespräch mit der EDV-Abteilung	1 h
1.2. Prozessanalyse	2 h
2. „Make or buy“-Entscheidung und Wirtschaftlichkeitsanalyse		1 h
3. Erstellen eines Use-Case-Diagramms		2 h
4. Erstellen des Lastenhefts mit der EDV-Abteilung		3 h
Entwurfsphase			20 h
1. Prozessentwurf		3 h
2. Datenbankentwurf		3 h
2.1. ER-Modell erstellen	2 h
2.2. Konkretes Tabellenmodell erstellen	1 h
3. Erstellen von Datenverarbeitungskonzepten		4 h
3.1. Verarbeitung der CSV-Daten	1 h
3.2. Verarbeitung der SVN-Daten	1 h
3.3. Verarbeitung der Sourcen der Programme	2 h
4. Benutzeroberflächen entwerfen und abstimmen		2 h
5. Erstellen eines UML-Komponentendiagramms der Anwendung		4 h
6. Erstellen des Pflichtenhefts		4 h
Implementierungsphase			30 h
1. Anlegen der Datenbank		1 h
2. Umsetzung der HTML-Oberflächen und Stylesheets		5 h
3. Programmierung der PHP-Module für die Funktionen		23 h
3.1. Import der Modulinformationen aus CSV-Dateien	2 h
3.2. Parsen der Modulquelltexte	3 h
3.3. Import der SVN-Daten	2 h
3.4. Vergleichen zweier Umgebungen	4 h
3.5. Abrufen der von einem zu wählenden Benutzer geänderten Module	3 h
3.6. Erstellen einer Liste der Module unter unterschiedlichen Aspekten	5 h
3.7. Anzeigen einer Liste mit den Modulen und geparsten Metadaten	3 h
3.8. Erstellen einer Übersichtsseite für ein einzelnes Modul	1 h
4. Nächtlichen Batchjob einrichten		1 h
Abnahmetest der Fachabteilung			1 h
1. Abnahmetest der Fachabteilung		1 h
Einführungsphase			1 h
1. Einführung/Benutzerschulung		1 h
Erstellen der Dokumentation			9 h
1. Erstellen der Benutzerdokumentation		2 h
2. Erstellen der Projektdokumentation		6 h
3. Programmdokumentation		1 h
3.1. Generierung durch PHPdoc	1 h
Gesamt			70 h

Tabelle 5: Detaillierte Zeitplanung
## Lastenheft (Auszug)
Es folgt ein Auszug aus dem Lastenheft mit Fokus auf die Anforderungen:
1. Die Anwendung muss folgende Anforderungen erfüllen.
  1. Verarbeitung der Moduldaten
    1. Die Anwendung muss die von Subversion und einem externen Programm bereitgestellten Informationen (z.B. Source-Benutzer, -Datum, Hash) verarbeiten.
    2. Auslesen der Beschreibung und der Stichwörter aus dem Sourcecode.
  2. Darstellung der Daten
    1. Die Anwendung muss eine Liste aller Module erzeugen inkl. Source-Benutzer und -Datum, letztem Commit-Benutzer und -Datum für alle drei Umgebungen.
    2. Verknüpfen der Module mit externen Tools wie z.B. Wiki-Einträgen zu den Modulen oder dem Sourcecode in Subversion.
    3. Die Sourcen der Umgebungen müssen verglichen und eine schnelle Übersicht zur Einhaltung des allgemeinen Entwicklungsprozesses gegeben werden.
    4. Dieser Vergleich muss auf die von einem bestimmten Benutzer bearbeiteten Module eingeschränkt werden können.
    5. Die Anwendung muss in dieser Liste auch Module anzeigen, die nach einer Bearbeitung durch den gesuchten Benutzer durch jemand anderen bearbeitet wurden.
    6. Abweichungen sollen kenntlich gemacht werden.
    7. Anzeigen einer Übersichtsseite für ein Modul mit allen relevanten Informationen zu diesem.
  3. Sonstige Anforderungen
    1. Die Anwendung muss ohne das Installieren einer zusätzlichen Software über einen Webbrowser im Intranet erreichbar sein.
    2. Die Daten der Anwendung müssen jede Nacht bzw. nach jedem SVN-Commit automatisch aktualisiert werden.
    3. Es muss ermittelt werden, ob Änderungen auf der Produktionsumgebung vorgenommen wurden, die nicht von einer anderen Umgebung kopiert wurden. Diese Modulliste soll als Mahnung per E-Mail an alle Entwickler geschickt werden (Peer Pressure).
    4. Die Anwendung soll jederzeit erreichbar sein.
    5. Da sich die Entwickler auf die Anwendung verlassen, muss diese korrekte Daten liefern und darf keinen Interpretationsspielraum lassen.
    6. Die Anwendung muss so flexibel sein, dass sie bei Änderungen im Entwicklungsprozess einfach angepasst werden kann.
## Use-Case-Diagramm

Abbildung 1: Use-Case-Diagramm
## Pflichtenheft (Auszug)
1. Zielbestimmung
  1. Musskriterien
    1. Modul-Liste: Zeigt eine filterbare Liste der Module mit den dazugehörigen Kerninformationen sowie Symbolen zur Einhaltung des Entwicklungsprozesses an
      1. In der Liste wird der Name, die Bibliothek und Daten zum Source und Kompilat eines Moduls angezeigt.
      2. Ebenfalls wird der Status des Moduls hinsichtlich Source und Kompilat angezeigt. Dazu gibt es unterschiedliche Status-Zeichen, welche symbolisieren in wie weit der Entwicklungsprozess eingehalten wurde bzw. welche Schritte als nächstes getan werden müssen. So gibt es z. B. Zeichen für das Einhalten oder Verletzen des Prozesses oder den Hinweis auf den nächsten zu tätigenden Schritt.
      3. Weiterhin werden die Benutzer und Zeitpunkte der aktuellen Version der Sourcen und Kompilate angezeigt. Dazu kann vorher ausgewählt werden, von welcher Umgebung diese Daten gelesen werden sollen.
      4. Es kann eine Filterung nach allen angezeigten Daten vorgenommen werden. Die Daten zu den Sourcen sind historisiert. Durch die Filterung ist es möglich, auch Module zu finden, die in der Zwischenzeit schon von einem anderen Benutzer editiert wurden.
    2. Tag-Liste: Bietet die Möglichkeit die Module anhand von Tags zu filtern.
      1. Es sollen die Tags angezeigt werden, nach denen bereits gefiltert wird und die, die noch der Filterung hinzugefügt werden könnten, ohne dass die Ergebnisliste leer wird.
      2. Zusätzlich sollen die Module angezeigt werden, die den Filterkriterien entsprechen. Sollten die Filterkriterien leer sein, werden nur die Module angezeigt, welche mit einem Tag versehen sind.
    3. Import der Moduldaten aus einer bereitgestellten CSV-Datei
      1. Es wird täglich eine Datei mit den Daten der aktuellen Module erstellt. Diese Datei wird (durch einen Cronjob) automatisch nachts importiert.
      2. Dabei wird für jedes importierte Modul ein Zeitstempel aktualisiert, damit festgestellt werden kann, wenn ein Modul gelöscht wurde.
      3. Die Datei enthält die Namen der Umgebung, der Bibliothek und des Moduls, den Programmtyp, den Benutzer und Zeitpunkt des Sourcecodes sowie des Kompilats und den Hash des Sourcecodes.
      4. Sollte sich ein Modul verändert haben, werden die entsprechenden Daten in der Datenbank aktualisiert. Die Veränderungen am Source werden dabei aber nicht ersetzt, sondern historisiert.
    4. Import der Informationen aus Subversion (SVN). Durch einen „post-commit-hook“ wird nach jedem Einchecken eines Moduls ein PHP-Script auf der Konsole aufgerufen, welches die Informationen, die vom SVN-Kommandozeilentool geliefert werden, an NatInfo übergibt.
    5. Parsen der Sourcen
      1. Die Sourcen der Entwicklungsumgebung werden nach Tags, Links zu Artikeln im Wiki und Programmbeschreibungen durchsucht.
      2. Diese Daten werden dann entsprechend angelegt, aktualisiert oder nicht mehr gesetzte Tags/Wikiartikel entfernt.
    6. Sonstiges
      1. Das Programm läuft als Webanwendung im Intranet.
      2. Die Anwendung soll möglichst leicht erweiterbar sein und auch von anderen Entwicklungsprozessen ausgehen können.
      3. Eine Konfiguration soll möglichst in zentralen Konfigurationsdateien erfolgen.
2. Produkteinsatz
  1. Anwendungsbereiche
    1. Die Webanwendung dient als Anlaufstelle für die Entwicklung. Dort sind alle Informationen für die Module an einer Stelle gesammelt. Vorher getrennte Anwendungen werden ersetzt bzw. verlinkt.
  2. Zielgruppen
    1. NatInfo wird lediglich von den Natural-Entwicklern in der EDV-Abteilung genutzt.
  3. Betriebsbedingungen
    1. Die nötigen Betriebsbedingungen, also der Webserver, die Datenbank, die Versionsverwaltung, das Wiki und der nächtliche Export sind bereits vorhanden und konfiguriert. Durch einen täglichen Cronjob werden entsprechende Daten aktualisiert, die Webanwendung ist jederzeit aus dem Intranet heraus erreichbar.
## Datenbankmodell

Abbildung 2: Entity-Relationship-Model

Abbildung 3: Tabellenmodell

## Ereignisgesteuerte Prozesskette

Abbildung 4: Prozess des Einlesens eines Moduls
## Oberflächenentwürfe

Abbildung 5: Liste der Module mit Filtermöglichkeiten

Abbildung 6: Anzeige der Übersichtsseite einzelner Module
## Screenshots der Anwendung

Abbildung 7: Anzeige und Filterung der Module nach Tags

Abbildung 8: Liste der Module mit Filtermöglichkeiten

## Entwicklerdokumentation (Auszug)

Abbildung 9: Auszug aus der Entwicklerdokumentation mit PHPDoc

## Testfall und sein Aufruf auf der Konsole

Abbildung 10: Aufruf des Testfalls auf der Konsole
$t->comment('Empty Information');
$emptyComparedInformation = new ComparedNaturalModuleInformation(array());
$t->is($emptyComparedInformation->getCatalogSign(), ComparedNaturalModuleInformation::EMPTY_SIGN, 'Has no catalog sign');
$t->is($emptyComparedInformation->getSourceSign(), ComparedNaturalModuleInformation::SIGN_CREATE, 'Source has to be created');

$t->comment('Perfect Module');
$criteria = new Criteria();
$criteria->add(NaturalmodulenamePeer::NAME, 'SMTAB');
$moduleName = NaturalmodulenamePeer::doSelectOne($criteria);
$t->is($moduleName->getName(), 'SMTAB', 'Right modulename selected');
$comparedInformation = $moduleName->loadNaturalModuleInformation();
$t->is($comparedInformation->getSourceSign(), ComparedNaturalModuleInformation::SIGN_OK, 'Source sign shines global');
$t->is($comparedInformation->getCatalogSign(), ComparedNaturalModuleInformation::SIGN_OK, 'Catalog sign shines global');
$infos = $comparedInformation->getNaturalModuleInformations();
foreach($infos as $info) {
$env = $info->getEnvironmentName();
$t->is($info->getSourceSign(), ComparedNaturalModuleInformation::SIGN_OK, 'Source sign shines at ' . $env);
if($env != 'SVNENTW') {
$t->is($info->getCatalogSign(), ComparedNaturalModuleInformation::SIGN_OK, 'Catalog sign shines at ' . $info->getEnvironmentName());
} else {
$t->is($info->getCatalogSign(), ComparedNaturalModuleInformation::EMPTY_SIGN, 'Catalog sign is empty at ' . $info->getEnvironmentName());
}
}
## Klasse: ComparedNaturalModuleInformation
Kommentare und simple Getter/Setter werden nicht gezeigt.
class ComparedNaturalModuleInformation {
const EMPTY_SIGN = 0;
...
const SIGN_ERROR = 5;

private $naturalModuleInformations = array();

public static function environments() {
return array("ENTW", "SVNENTW", "QS", "PROD");
}

public static function signOrder() {
return array(self::SIGN_ERROR, self::SIGN_NEXT_STEP, self::SIGN_CREATE_AND_NEXT_STEP, self::SIGN_CREATE, self::SIGN_OK);
}

public function __construct(array $naturalInformations) {
$this->allocateModulesToEnvironments($naturalInformations);
$this->allocateEmptyModulesToMissingEnvironments();
$this->determineSourceSignsForAllEnvironments();
}

private function allocateModulesToEnvironments(array $naturalInformations) {
foreach ($naturalInformations as $naturalInformation) {
$env = $naturalInformation->getEnvironmentName();
if(in_array($env, self::environments())) {
$this->naturalModuleInformations[array_search($env, self::environments())] = $naturalInformation;
}
}
}

private function allocateEmptyModulesToMissingEnvironments() {
if(array_key_exists(0, $this->naturalModuleInformations)) {
$this->naturalModuleInformations[0]->setSourceSign(self::SIGN_OK);
}

for($i = 0;$i < count(self::environments());$i++) {
if(!array_key_exists($i, $this->naturalModuleInformations)) {
$environments = self::environments();
$this->naturalModuleInformations[$i] = new EmptyNaturalModuleInformation($environments[$i]);
$this->naturalModuleInformations[$i]->setSourceSign(self::SIGN_CREATE);
}
}
}

private function containsSourceSign($sign) {
foreach($this->naturalModuleInformations as $information) {
if($information->getSourceSign() == $sign) {
return true;
}
}
return false;
}

private function containsCatalogSign($sign) {
foreach($this->naturalModuleInformations as $information) {
if($information->getCatalogSign() == $sign) {
return true;
}
}
return false;
}
}
## Klassendiagramm

Abbildung 11: Klassendiagramm

## Benutzerdokumentation (Auszug)

Abbildung 12: Auszug aus der Benutzerdokumentation